Конфигурирование интерфейса Ethernet модуля преобразователя интерфейсов производиться  с помощью программы LanCom-конфигуратор. Для просмотра и/или изменения для настроек модуля нужно:

- запустить программу-конфигуратор

- указать параметры связи (Параметры\Настройки). Если IP-адресс контроллера не известен, то можно использовать широковещательный адрес.

- прочитать настройки контроллера (Параметры\Чтение параметров)

- если нужно меняем параметры и сохраняем (Параметры\Запись параметров)